Карта заказа на МАРК-1102 кондуктометр-концентратомер

КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-концентратомера МАРК-1102

| Исполнение | щитовое |  |  | Электропитание | 220 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное |  |  |  | 36 В |  |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Блок датчика | БД-1102 |  |  |
| Способ установки датчика | погружной | Комплект для погружного монтажа ВР56.02.330 |  |  |
|  | в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр трубы не менее 112мм) | Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320 |  |  |
|  | в кювете проточной | сварное подсоединение подводящей/отводящей трубок к штуцерам Øвнутр. 6мм * | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310 |  |  |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок через н/ж обжимные фитинги Øнаруж. 6мм * | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310-01 |  |  |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок штуцер- труба полипропиленовая PN20 Øнаруж. 25мм ** | Кювета полипропиленовая ВР56.02.500 |  |  |
| Длина кабеля соединительного | 5м | К1102.5 |  |  |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К1102.L |  |  |

*  Ограничения по составу среды для применения кюветы:

- не применять для растворов соляной кислоты

- концентрация серной кислоты не более 2 % при температуре среды 70 °С и не более 4 % при комнатной температуре.

* * Ограничения по составу среды отсутствуют.

Количество приборов в данной комплектации: _______

# Text boxes

Комплектация

Параметры блока преобразовательного

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность):

______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы:

_________________________________

Температура:______________Давление: ______________

Особые примечания о составе:

Параметры пробы