ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа рН - метров и рН – электродов.

I. Общие сведения о компании.

1. Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых рН - электродов.

В случае необходимости консультации или помощи при подборе модификации приборов обращайтесь, пожалуйста, по тел. (4812) 209-305, 209-306.

  - Ф. И. О.: ______________________________________ Дата: ______________________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: ________________________________

1.3 Компания: _____________________________________ Факс: _______________________________

1.4 E-mail: ______________________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемых рН - метров

|  | Марка (модель) рН-метров, ранее используемых для контроля рН (рХ). | ________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Количество точек контроля | ________________________ |
|  | Исполнение: | лабораторное [_] промышленное [_] |
|  | Номинальные значения координат изопотенциальной точки: рНn En, мВ | ________________________ ________________________ |
|  | Температура окружающей среды, оС | ________________________ |
|  | Цифровой сигнал | RS–232 [_] RS–232/RS–485 [_] RS–232 [_] |
|  | Канальность вторичного прибора | ________________________ |
|  | Наличие цифровой индикации на вторичном приборе | Да [_] Нет [_] |
|  | Степень защиты, IP | ________________________ |

III. Общая конфигурация заказываемых рН - электродов

|  | Марка (модель) рН-электродов, ранее используемых для контроля рН в технологическом процессе. | ________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, шт | ________________________ |
|  | Тип электродов: | измерительные [_] вспомогательные [_] комбинированные [_] лабораторные [_] промышленные [_] др. _____________________ |
|  | Диапазон измерения рН среды: | 0…3 [_] 3…5 [_] 5…8 [_] 8…11 [_] 11…14 [_] др._____________________ |
|  | Номинальные значения координат изопотенциальной точки: рНn En, мВ | ________________________ ________________________ |
|  | Диаметр погружной части, не более, мм: | ________________________ |
|  | Длина без кабеля, не более, мм: | ________________________ |
|  | Масса, не более, г: | ________________________ |
|  | Интервал температур среды измерения: | ________________________ |
|  | Электрическое сопротивление, МОм: | ________________________ |
|  | Тип разъемного соединения: | ________________________ |
|  | Длина кабеля рН – электрода: | ________________________ |
|  | Водная среда: | водно-органические [_] имеют содержание солей высокое [_] имеют содержание солей среднее [_] имеют содержание солей малое [_] обессоленная вода [_] |
|  | Примеси среды измерения: | растворенные фториды [_] растворенные сульфиды [_] растворенный аммиак [_] др.________________________ |
|  | Среды, в которых проводятся измерения, содержат нерастворенные компоненты (примерный состав) | много (среда не прозрачная) [_] умеренно (среда мутная) [_] мало (среда прозрачная) [_] |
|  | Давление анализируемой среды, атм. (кПа) | ___________________________ |
|  | Арматура для рН – электродов: | ДПг [_] ДМ [_] др.________________________ |
|  | Обслуживание электродов (чистка с извлечением из посадочного места) проводится в среднем: | чаще одного раза в день [_] 1 раз вдень [_] 1 раз в неделю [_] 1 раз в месяц [_] реже 1 раза в месяц [_] др.________________________ |
|  | Калибровка электродов по буферным растворам проводится (в среднем): | чаще одного раза в день [_] 1 раз вдень [_] 1 раз в неделю [_] 1 раз в месяц [_] реже 1 раза в месяц [_] др.________________________ |
|  | Замена электродов проводится: | чаще одного раза в день [_] 1 раз вдень [_] 1 раз в неделю [_] 1 раз в месяц [_] реже 1 раза в месяц [_] др.________________________ |
|  | Измерения проводятся в проточной среде со скоростью движения среды: | высокой [_] умеренной [_] низкой [_] |
|  | Воздействие измерительной среды на электрода: | на весь электрод [_] на погружную часть электрода [_] др.________________________ |

IV. Примечание

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 209-305, 209-306 или по е-mail:

sales@td-automatika.ru